## 附件1
附件1
序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求
1 | 母乳成分分析仪 | 1、可分析母乳中各种营养成份； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
2 | 乳腺微创旋切设备（主机及配套耗材） | 1、可对乳腺可疑病灶进行重复切割； 2、可对乳腺肿瘤的活检与切除； 3、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
3 | 乳腺治疗仪 | 1、可通过中频、药物导入对乳腺进行治疗； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
4 | 移动DR | 1、可电动移动； 2、无需专用放射防护房间； 3、数字化拍摄，可连接影像系统；
5 | 床旁血气分析仪 | 1、可通过末梢血测定分析； 2、可快速测定； 3、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
6 | 急诊干化学生化分析仪 | 1、干片内包括检测所需所有元素，不需事先准备试剂； 2、可满足急诊或批量处理需求； 3、无废液排出； 4、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
7 | 经皮氧/二氧化碳分压检测仪 | 1、可连续、即时监护新生儿和婴儿氧和二氧化碳的变化； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
8 | 彩超 | 1、适用于妇产科的超声检查；
9 | 呼吸机 | 1、适用于新生儿、儿童、成人各类型患者急救； 2、具有多种呼吸模式；
10 | 除颤仪 | 1、具有除颤、监护一体化； 2、具有多种除颤能量可选； 3、具有AED自动体外除颤功能；
11 | 监护仪 | 1、可监测血氧、血压、心率、呼吸等多种参数； 2、模块配置为插件式模块，可方便管理； 3、具有新生儿、儿童、成人模式；
12 | B超 | 1、具有生殖卵泡分析的专用软件；
13 | 手术床 | 1、具有多种体位； 2、具有后备应急电源；
14 | CO2培养箱（三气） | 1、具有二氧化碳、氮气、氧气三气接口； 2、具有远程监控报警功能； 3、内部具有独立分隔；
15 | 全自动染色体选片分析系统 | 1、染色体核型分析功能； 2、具有微核分析自动扫描分析模块； 3、具有数码成像功能； 4、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
16 | CO2孵箱 | 1、具有远程监控报警功能； 2、内部具有独立分隔；
17 | 全自动脱水机 | 1、适用于病理标本的自动脱水； 2、全封闭式运行； 3、具有后备电源； 4、具有过滤系统；
18 | 定量脑电图-神经生物反馈 | 1、适用于儿童注意缺陷多动障碍的诊断；
19 | 平衡仪 | 1、适用于中风偏瘫的康复、小儿脑瘫、面瘫、偏头痛、原发性坐骨神经痛等神经系统疾病的康复
20 | 双能x光骨密度 | 1、适用于X射线测量儿童骨龄；
21 | 小脑循环治疗仪（一台能满足多人使用） | 1、适用于无创引入儿童小脑顶核，对人的脑部进行电刺激治疗，扩张大脑血管，改善脑微循环，提高脑血流。 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
22 | 串联质谱仪 | 1、适用于筛检代谢疾病的筛查； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
23 | 自动听性脑干反应仪（AABR） | 1、适用对婴儿、小儿听力的诊断；
24 | 新筛专用荧光读数仪 | 1、适用于新生儿苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下症两种先天性疾病进行筛查，确诊、治疗。 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
25 | 盆底康复治疗仪 | 1、适用于唤醒妇女被损伤的盆底肌肉，增加盆底肌肉肌力和弹性，使盆底功能恢复正常，并增强阴道紧缩度，提高性生活质量，同时有利于预防、治疗尿失禁、子宫脱垂等盆底障碍性疾病。 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
26 | 多头显微镜 | 1、适用于教学时多人同时观察；
27 | 锐扶刀 | 1、适用于治疗宫颈糜烂； 2、具有无烟无味不出血等特性； 3、具有多种刀头； 4、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
28 | 阴道镜 | 1、适用于妇科阴道的检查； 2、具有图像储存功能； 3、具有数据管理功能； 4、具有打印功能；
29 | 臭氧水治疗仪 | 1、适用于患者阴道冲洗； 2、可自行产生臭氧； 3、具有水温可调功能；
30 | 无线探头多床位胎监仪 | 1、适用于多孕产妇的胎儿监测； 2、胎心探头及宫缩探头为无线连接方式； 3、具有打印胎心图功能；

## 附件2
附件2
序号 | 设备名称 | 配置及技术性能要求
1 | 乳腺活检设备 | 1、适用于乳房病理组织的采集； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
2 | 阴式手术器械 | 1、适用于妇科各种手术；
3 | 抢救车 | 1、适用于抢救物品的放置和管理；
4 | 便携式氧脉仪 | 1、适用于患者血氧和心率的监测； 2、具有内置电池，可用于转运病人；
5 | 空氧混合仪 | 1、适用于调整空气和氧气不同比列的混合，避免儿童氧中毒；
6 | 会阴侧切剪 | 1、适用于妇科各种手术；
7 | 胎儿监护仪 | 1、适用于孕产妇胎儿胎心、胎动的监测；2、具有打印监测结果的功能；
9 | VIP病床 | 1、适用于病房病员休息及治疗； 2、具有电动升降功能；
10 | 多功能抢救车 | 1、适用于抢救物品的放置和管理；
11 | 婴儿游泳池 | 1、适用于婴、幼儿的小范围游泳；
12 | 降温毯 | 1、适用于抢救患者体温降低治疗；
13 | 医用冰箱 | 1、适用于药品的存放； 2、温度变化范围小；
14 | 2号喉镜叶片 | 1、可配套伟伦喉镜使用；
15 | 60cmH2o复苏囊 | 1、适用于新生儿急救；
16 | 黄疸治疗仪 | 1、适用于新生儿黄疸的照射治疗；
17 | 无油式电动吸引治疗仪 | 1、适用于儿童吸引治疗； 2、要求电机为无油式电机；
18 | 鼻饲喂养泵 | 1、适用于儿童营养液的定速输入；
19 | 新生儿亚低温治疗仪 | 1、适用于抢救患者体温降低治疗；
20 | 输卵管通液仪器 | 1、适用于对女性不孕患者做输卵管通液检查。
21 | 空气灌肠机 | 1、适用于放射科影像检查前灌肠使用； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
22 | 腔内探头 | 1、配套西门子X300PE使用；
23 | 介入套件 | 1、适用于超声阴道下介入治疗；
24 | 经皮黄疸测定仪 | 1、适用于新生儿、小儿黄疸筛查；
25 | 心电图机 | 1、适用于心率的监测分析；
26 | 落地式手术照明冷光源 | 1、适用于手术时照明使用；
27 | 解剖显微镜 | 1、适用于解剖观察使用；
28 | 相差显微镜 | 1、适用于生物观察； 2、具有相差物镜；
29 | 透明加热试管架（可消毒） | 1、适用于试管的加热； 2、试管架可消毒；
30 | 加样枪 | 1、适用于试剂的微量加注；
31 | 超声波清洗仪 | 1、通过超声原理对物品进行清洗；
32 | CO2箱内净化器 | 1、适用于二氧化碳培养箱净化使用；
33 | 麦管钳 | 1、适用于麦管的取放；
34 | 封口机 | 1、适用于消毒包装的塑封；
35 | 二氧化碳培养箱 | 1、适用于细胞二氧化碳的培养存放；
36 | 穿刺架 | 1、适用于阿洛卡B超穿刺使用；
37 | 冰箱 | 1、适用于药品的存放； 2、温度变化范围小；
38 | 液氮罐 | 1、适用于存放液氮；
39 | 手术推车 | 1、适用于孕产妇的转运；
40 | 小型培养箱 | 1、适用生物恒温培养；
41 | 二氧化碳培养箱在线过滤器 | 1、适用于培养前净化二氧化碳；
42 | 超纯水层析柱 | 1、配套mini-Q超纯水机使用；
43 | 超纯水18nmUU灯 | 1、配套mini-Q超纯水机使用；
44 | 穿刺引导超声探头 | 1、配套阿洛卡B超穿刺使用；
45 | 牙科x光机 | 1、适用于牙片的拍摄；
46 | 开展免疫组化相关设备 | 1、适用于病理免疫组化的开展；
47 | 感统训练器材 | 1、适用于儿童感统的训练；
48 | 步态分析仪 | 1、适用于儿童步态分析病因；
49 | 减重步态训练仪 | 1、适用于儿童步态训练；
50 | 中耳筛查仪 | 1、适用于儿童中耳筛查；
51 | 运动疗法（PT） | 1、适用于利用器械使患者获得全身或局部运动功能、感觉功能恢复的训练方法。
52 | 痉挛肌治疗仪 | 1、适用于刺激痉挛肌，治疗痉挛性瘫痪；
53 | 肌兴奋治疗仪 | 1、适用于小儿脑瘫的治疗；
54 | 恒温蜡疗仪 | 1、适用于治疗各种扭伤、挫伤、腰肌劳损等各种软组织损伤。
55 | 经络导平治疗仪 | 1、适用于治疗神经系统疾病：小儿脑性瘫痪、偏瘫、截瘫、小儿麻痹后遗症、周围神经损伤（面瘫、臂丛神经损伤、坐骨神经损伤、胫腓神经损伤）、脑发育不良、精神运动发育迟缓、语言发育迟缓、小儿多动症、失眠；运动系统疾病：颈椎病、椎间盘突出、坐骨神经痛、风湿性关节炎及各种疼痛症；消化系统疾病：慢性腹泻、便秘等疾病； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
56 | OT综合训练台 | 1、适用于改善上肢，提高患者感知大脑对图形的识别能力； 2、可训练上肢稳定性和协调性；
57 | 儿童心理测评软件 | 1、适用于儿童心理评测；
58 | 儿童保健管理系统 | 1、适用于儿童健康管理；
59 | 肌电图 | 1、适用于通过肌电图、神经传导等检测人体的神经、肌肉功能。由神经系统引发的颈部、腰部、四肢疼痛，手指麻木、疼痛，肢体麻木、无力，肌肉萎缩，可疑单发性周围神经病，可疑周围神经病变，如糖尿病等内科引起的周围神经损害，骨折或其他外伤引发的神经损伤等。
60 | 斜颈治疗仪 | 1、适用于斜颈的治疗；
61 | 斜视筛查仪 | 1、适用于斜视的筛查；
62 | 3.3.3学习困难系统 | 1、适用于学习困难儿童的治疗和训练；
63 | 行为测听仪 | 1、可通过予被测试者一个声刺激，观察被测者的行为反应, 以此了解其听力水平。
64 | 口腔功能训练包 | 1、配合口腔功能训练的器具；
65 | 儿童喂养行为测评系统 | 1、适用于儿童喂养行为的评估和指导；
66 | 早期发育水平评估及专家指导系统 | 1、适用于儿童早期发育的评估和指导。
67 | 筛查型耳声发射仪 | 1、适用于新生儿听力初筛；
68 | 洗片机 | 1、适用于牙片的显影；
69 | 治疗车 | 1、适用于放置和移动无菌治疗用品；
70 | 消毒柜 | 1、适用于器具的消毒；
71 | 液氮冷冻治疗仪 | 1、适用于利用液氮治疗皮肤创伤；
72 | 妇科基础器械
73 | 产科基础器械
74 | 外科基础器械
75 | 电刀手柄 | 1、配套威利电刀使用；
76 | 超声刀刀头 | 1、配套强生超声刀使用；
77 | 外科工作站手柄 | 1、配套爱尔博妇科工作站使用；
78 | 新生儿复苏囊 | 1、适用于新生儿急救；
79 | 超生多普勒 | 1、适用于监听孕产妇胎心次数；
80 | 新生儿喉镜 | 1、适用于新生儿急救；
81 | 单极线 | 1、配套腔镜使用；
82 | 腔镜光纤 | 1、配套腔镜使用；
83 | 冷光源灯泡 | 1、配套腔镜光源系统使用；
84 | 妇科检查床 | 1、适用于多种体位的妇科手术；