2013年度后勤维修耗材

院内采购会议公告

各厂家或供应商：

我院将召开“2013年度后勤维修耗材”院内采购会议，会议由医院设备科组织，申请科室、财务科参加，纪检监察（审计）科负责全程监督。届时，请各参会供应商准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、第一次报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：

1、会议时间： 2013年1月31日（星期四）11：00

2、会议地点：四川省妇幼保健院-设备科

3、采购方式说明：

3.1本次采购采用竞争性谈判方式，谈判小组成员由院内专家、财务科、相关部门人员组成。根据供应商制作的《采购报价文件》(一式三份)以及谈判情况，我院对各推荐产品进行比选，在满足参数要求的条件下，在质量和服务相等的基础上，以《最终报价函》中所填报价格最低者中标，如采购结束后有特殊情况需再度议价届时将另行通知相关事宜。

3.2请仔细阅读《采购报价文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3本次采购，我院可根据市场调查情况对结果进行对比，如有异常情况，可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

4、参会供应商的要求（其中4.2.1-4.2.4为资格证明文件）：

4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业；

4.2本项目参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

4.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本，必须经过有效年检）；

4.2.2如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。

4.2.3经办人授权委托书（原件，格式见附件3）,身份证复印件；

4.2.4产品质量和售后服务承诺书（含参会供应商应承诺成交后能给采购方提供的最短的供货期限、退换货及服务现场响应时间不超过2小时，出现不合格产品的处理措施、技术支持服务能力的承诺、伴随服务、配送能力等）；

4.2.5能满足合同规定的配送和服务要求，在四川省范围内有完善的供货渠道和服务体系，即若是生产厂家直接投标，需在成都设有办事处或指定代理商执行货物配送，并将厂家与代理商关于执行此项目物流配送的委托协议附于投标文件内。（协议内注明代理商必须认同厂家所投产品规格,并按投标价执行供货）；

4.2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.2.7具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.2.8参会供应商应承诺能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足采购方需求，直接影响医院工作，且造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。

4.2.9参会供应商应在采购文件书中按采购公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

5、报价要求：报价请按照“品目及报价表”（格式见附件3）的格式填写。

5.1以人民币报价。

5.2报价表中的价格应包括货物、劳务、材料、安装调试、运输、装卸、仓储、维护、退换货、培训、保险、税等各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。

5.3报价原则：原则上所有投标项目报价不得高于市场调研价格或其他购方价格（提供购销票据复印件）。

6、付款方式：按照合同约定进行付款。

7、会前要求：

7.1拟参会厂商需于2013年1月28日（星期一）17：00前到我院设备科领取“2013年度后勤维修耗材院内采购会议公告”

7.2拟参会厂商需于2013年1月31日（星期四）11：00前向我院纪检监察（审计）科提供4.2.1-4.2.4条要求的资质证明文件，进行资格审查。

8、会议安排：

8.1 2013年1月31日（星期四）11：00前，各参会供应商必须携带公司上述资质证明的复印件（一份）、“品目及报价表”（一式一份）密封盖章报医院纪检监察（审计）科；将《采购文件书》（一式叁份，正本1份；副本2份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）报设备科。采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定和未报送“品目及报价表”的恕不接受。

8.2纪检监察（审计）科负责组织参会供应商的资格审查，并填写《院内分散采购资格审查表》。资质审查合格的所有参会供应商均须与纪检监察（审计）科签订《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》。

8.3纪检监察（审计）科组织参加竞争性谈判的供应商发言顺序的抽签仪式。

8.4会前，设备科组织成立谈判小组，设备科科长主持会议，并确定谈判小组组长。主持人宣布谈判步骤，强调谈判工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、谈判文件、确定成交供应商的方法和标准。

8.5 11:00，各参会供应商进入会场，纪检监察（审计）科通报资格审查情况，宣布参加竞争性谈判的供应商名单和发言顺序；设备科通报会议议程、纪律等相关事宜。

8.6资质审查合格的供应商根据我院的技术参数，介绍项目的品牌、型号、性能、技术指标，公司实力、售后服务、保修期限、价格等情况，并解答专家的质疑（时间不限）和第1次报价。

8.7供应商在10分钟内填写《最终报价函》，进行最后书面报价。

8.8谈判小组成员根据供应商参选项目的品牌型号、性能、技术指标、价格、公司实力、保修期限、售后服务等情况进行综合评比、投票。

8.9现场唱票、统票、监票。

8.10根据谈判小组成员投票表决，确定成交候选供应商并排列顺序。谈判小组组长填写《采购评审报告》，谈判小组成员签字确认。

8.11必要时，设备科组织对成交候选供应商或生产厂家、产品的实地考察。

8.12设备科汇总填写《采购评审报告》，逐级上报。

9、其它说明：

9.1采购报价文件书(一式三份)的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购报价文件》（见附件2）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章。

9.2确定的成交供应商需在约定时间内完成此次采购项目交付。

9.3“2013年度后勤维修耗材”配置需求及报价表（见附件1）的解释权归后勤保障科，联系人：杨老师 65978223

9.4设备科采购事宜联系人：刘老师 65978222

9.5各参会供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前两天即2013年1月29日17：00点前以书面形式向纪检监察（审计）科提出。纪检监察（审计）科联系人：李老师65978241

9.6采购结果将在医院网站公示。

附件1：“2013年度后勤维修耗材”配置需求

附件2：“采购文件书装订顺序”

附件3：主要表格格式

设备科

二O一三年一月二十三日

附件1：                  2013年度后勤维修耗材需求基本参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 需购 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 18w | 20件 | 1件/25根 |
| 2 | 日光灯管 | T4、8瓦 | 250根 |  |
| 3 | 日光灯管 | T4、12瓦 | 250根 |  |
| 4 | 暖色 灯管 | 18w | 2件 |  |
| 5 | 灯头 |  | 100个 |  |
| 6 | 灯泡 | 23瓦小个 | 100个 |  |
| 7 | 五孔插座 |  | 200个 |  |
| 8 | 网络面板 |  | 100个 |  |
| 9 | 松本一开 |  | 100个 |  |
| 10 | 松本二开 |  | 100个 |  |
| 11 | LED探照灯 |  | 4个 |  |
| 12 | 充电式电筒 |  | 4个 |  |
| 13 | 台盆下水 |  | 20米 |  |
| 14 | 高压软管 | 600mm | 150根 |  |
| 15 | 高压软管 | 450mm | 150根 |  |
| 16 | 铜球阀 | ￠15 | 150个 |  |
| 17 | 加长水嘴 |  | 100套 |  |
| 18 | 生料带 |  | 200卷 |  |
| 19 | 粘胶带 |  | 200卷 |  |
| 20 | 三角阀 |  | 150个 |  |
| 21 | 灯管 | 40w | 100个 |  |
| 22 | 不锈钢淋浴软管 |  | 50根 |  |
| 23 | 花洒 |  | 80个 |  |
| 24 | 铜灯 |  | 50个 |  |
| 25 | 混合水龙头 |  | 100套 |  |
| 26 | 面盆下水器 |  | 150套 |  |
| 27 | 波纹管 |  | 50米 |  |
| 28 | 方形射灯罩 |  | 20个 |  |
| 29 | 方形射灯灯泡 | 12V | 50个 |  |
| 30 | 洗手面盆脚踏阀 |  | 100个 |  |
| 31 | 球形灯泡 | 25瓦 | 50 |  |
| 32 | 球形锁 |  | 50套 |  |
| 33 | 皮碗 |  | 4 |  |
| 34 | 不锈钢球阀 | 15 | 100个 |  |
| 35 | 不锈钢球阀 | 20 | 100个 |  |
| 36 | 线卡（大） | 10扁 | 20盒 |  |
| 37 | 内丝带丝弯头 | 20/0R | 100个 |  |
| 38 | 带丝弯头 | 25/20 | 100个 |  |
| 39 | 外丝 |  | 150个 |  |
| 40 | 内丝 |  | 150个 |  |
| 41 | PPR球阀 | 32 | 150个 |  |
| 42 | PPR球阀 | 20 | 150个 |  |
| 43 | PVC直接 | 20 | 500 |  |
| 44 | 堵头 | PPA | 100 |  |
| 45 | 扎丝 | 铁丝 | 10斤 |  |
| 46 | 扎带 | 5X350 | 20袋 |  |
| 47 | 扎带 | 3X200 | 20袋 |  |
| 48 | 黄腊管 | 6 | 50根 |  |
| 49 | 黄腊管 | 8 | 50根 |  |
| 50 | 黄腊管 | 10 | 50根 |  |
| 51 | 热缩管 |  | 30 |  |
| 52 | T4荧光灯架 | 22w | 50 |  |
| 53 | T4荧光灯架 | 28W | 50 |  |
| 54 | PVC管 | 20 | 400根 | 1根/4米 |
| 55 | PVC管 | 50 | 50根 |  |
| 56 | PVC管卡 | 50 | 50个 |  |
| 57 | PVC弯头 | 20 | 300个 |  |
|  | PVC直接头 | 20 | 200个 |  |
| 58 | U型卡 |  | 300个 |  |
| 59 | PVC胶 |  | 10瓶 |  |
| 60 | 电子镇流器 | T8一拖一 | 200个 |  |
| 61 | 电子镇流器 | T8一拖二 | 200个 |  |
| 62 | 电子镇流器 | T8一拖三 | 200个 |  |
| 63 | 电子镇流器 | T5、28瓦一拖一 | 150个 |  |
| 64 | 电子镇流器 | T5、28瓦一拖二 | 150个 |  |
| 65 | 电子镇流器 | T5、28瓦一拖三 | 150个 |  |
| 66 | 电子镇流器 | T5、18瓦一拖一 | 150个 |  |
| 67 | 电子镇流器 | T5、18瓦一拖二 | 150个 |  |
| 68 | 电子镇流器 | T5、18瓦一拖三 | 150个 |  |
| 69 | 电子镇流器 | 环形（32w） | 150个 |  |
| 70 | 环形灯管 | 32w | 150 |  |
| 71 | 云石胶 | 大桶 | 10瓶 |  |
| 72 | 钉子 | 1公分 | 5斤 |  |
| 73 | 钉子 | 2.5公分 | 5斤 |  |
| 74 | 钉子 | 1.5公分 | 5斤 |  |
| 75 | 钉子 | 2公分 | 5斤 |  |
| 76 | 节能灯 | 65w | 50个 |  |
| 77 | 节能灯 | 13瓦 | 300个 |  |
| 78 | 节能灯 | 9瓦 | 300个 |  |
| 79 | 节能灯 | 15瓦 | 300个 |  |
| 80 | 节能灯 | 30瓦 | 30个 |  |
| 81 | 球形锁 | 三柱式 | 50套 |  |
| 82 | 铜芯线 | 2.5、红 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 83 | 铜芯线 | 2.5、绿 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 84 | 铜芯线 | 2.5、黄 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 85 | 铜芯线 | 2.5、蓝 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 86 | 铜芯线 | 2.5、双色 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 87 | 铜芯线 | 4.0、红 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 88 | 铜芯线 | 4.0、绿 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 89 | 铜芯线 | 4.0、黄 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 90 | 铜芯线 | 4.0、蓝 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 91 | 铜芯线 | 4.0、双色 | 10圈 | 一圈/100米 |
| 92 | 护线套 | 2.5 | 10圈 |  |
| 93 | 粘的牢 | 大桶 | 15桶 |  |
| 94 | 铆钉 | 4*13 | 30盒 |  |
| 95 | 铆钉 | 4*16 | 30盒 |  |
| 96 | 羊毛刷 | 3寸 | 50把 |  |
| 97 | 猪毛刷 | 3寸 | 50把 |  |
| 98 | 猪毛刷 | 1寸 | 50把 |  |
| 99 | 水泥钉 | 5公分 | 30盒 |  |
| 100 | 水泥钉 | 10公分 | 30盒 |  |
| 101 | 玻璃胶 |  | 200瓶 |  |
| 102 | 快粘胶 | 502 | 200卷 |  |
| 103 | 塑料膨胀 | 6 | 50袋 |  |
| 104 | 塑料膨胀 | 8 | 50袋 |  |
| 105 | 塑料膨胀 | 10 | 50袋 |  |
| 106 | 防水胶布 |  | 200卷 |  |
| 107 | 窗限位卡 | 黑色 | 500个 |  |
| 108 | 窗限位卡 | 白色 | 500个 |  |
| 109 | 绿漆 | 19KG | 10桶 |  |
| 110 | 黄漆 | 20KG | 10桶 |  |
| 111 | 黑漆 | 17KG | 10桶 |  |
| 112 | 灰漆 | 20KG | 10桶 |  |
| 113 | 滚筒 | 大 | 50把 |  |
| 114 | 滚筒 | 小 | 50把 |  |
| 115 | 钻花 | 1.5 | 100根 |  |
| 116 | 钻花 | 3.2 | 100根 |  |
| 117 | 钻花 | 5 | 100根 |  |
| 118 | 自攻钉 | 0.5 | 20斤 |  |
| 119 | 自攻钉 | 1 | 20斤 |  |
| 120 | 自攻钉 | 1.5 | 20斤 |  |
| 121 | 自攻钉 | 2 | 20斤 |  |
| 122 | 自攻钉 | 2.5 | 20斤 |  |
| 123 | 弹簧合页 |  | 50付 |  |
| 124 | 清漆 |  | 10桶 |  |
| 125 | 自喷漆 | 红 | 100瓶 |  |
| 126 | 自喷漆 | 白色 | 100瓶 |  |
| 127 | 自喷漆 | 黑色 | 100瓶 |  |
| 128 | 砂纸 | 280 | 200张 |  |
| 129 | 砂纸 | 500 | 200张 |  |
| 130 | 线槽板 |  | 300米 |  |
| 131 | 窗花纸 |  | 50卷 |  |
| 132 | 抽屉锁 | 16 | 50个 |  |
| 133 | 抽屉锁 | 18 | 50个 |  |
| 134 | 抽屉锁 | 22 | 50个 |  |
| 135 | 传递窗锁 |  | 30套 |  |
| 136 | 角磨机切片 | 50mm | 50张 |  |
| 137 | 角磨机切片 | 100mm | 50张 |  |
| 138 | 角磨机切片 | 125mm | 50张 |  |
| 139 | 角磨机切片 | 180mm | 50张 |  |
| 140 | 铜三通 |  | 150个 |  |
| 141 | 铜直接 |  | 150个 |  |
| 142 | 挂锁 |  | 50套 |  |
| 143 | T5灯管 | 43cm | 100根 |  |
| 144 | T5灯管 | 116cm | 100根 |  |
| 145 | 门碰 |  | 50套 |  |
| 146 | 插头 | 10A | 50个 |  |
| 147 | 三头插头 | 16A | 50个 |  |
| 148 | 三孔面板 | 16A | 200个 |  |
| 149 | 泡沫双面胶 |  | 300卷 |  |
| 150 | 螺旋灯头 |  | 100个 |  |
| 151 | 自攻钉 | 2.5cm | 20斤 |  |
| 152 | T5灯架 | 120cm | 50根 |  |
| 153 | T5灯架 | 60cm | 50根 |  |
| 154 | 密封圈 | 16 | 50个 |  |
| 155 | 水头连接软管 | 60cm | 50根 |  |
| 156 | 便池脚踏阀 |  | 100套 |  |
| 157 | 下水管疏通器 |  | 1 |  |
| 158 | PPR直接 | 20 | 100个 |  |
| 159 | PPR弯头 | 20 | 100个 |  |
| 160 | PPR内丝弯头 | 20 | 100个 |  |
| 161 | PPR内丝三通 | 20 | 100个 |  |
| 162 | PPR管卡 | 20 | 100个 |  |
| 163 | PPR变径直接 | 20*25ppr | 100个 |  |
| 164 | PPR给水管 | 冷水 | 100根 |  |
| 165 | PPR给水管 | 热水管 | 100根 |  |
| 166 | 外丝直接 | 16 | 200个 |  |
| 167 | 内丝直接 | 16 | 200个 |  |
| 168 | 内丝三通 | 16 | 200个 |  |
| 169 | 万用表电池 |  | 100个 |  |
| 170 | 雨蓖子 |  | 10个 |  |
| 171 | V型皮带 |  | 50根 |  |
| 172 | 不锈钢钻头 | 5.2mm | 200根 |  |
| 173 | 暗线盒 |  | 200个 |  |
| 174 | 闸芯 | 适用于双项水龙头 | 200个 |  |
| 175 | 移动脚手架 | 3层 | 1套 |  |
| 176 | 应急潜水泵 |  | 2套 |  |
| 177 | 不锈钢角铁 |  | 200个 | 抽屉用 |
| 178 | 两芯电话线 | 铜 | 10卷 |  |
| 179 | 绝缘胶布 | 黄 | 200卷 |  |
| 180 | 绝缘胶布 | 绿 | 200卷 |  |
| 181 | 绝缘胶布 | 黑 | 200卷 |  |
| 182 | 绝缘胶布 | 红 | 200卷 |  |
| 183 | 水龙头 | 15 | 100套 |  |
| 184 | 三相漏电保护开关 | DZ47LE63C60正泰 | 30个 |  |
| 185 | 隔离开关 | NH40-63/3 | 30个 |  |
| 186 | 便池脚踏阀 |  | 200套 |  |
| 187 | 隔断锁 | 厕所 | 100套 |  |
| 188 | 把式木门锁 |  | 100套 |  |
| 189 | 飞机合页 |  | 200套 |  |
| 190 | 单相漏电开关 | 40A、220v | 30个 |  |
| 191 | 钢锯条 |  | 50包 |  |
| 192 | 暗盒 |  | 200个 |  |
| 193 | 时控器 |  | 10个 |  |
| 194 | 风机皮带 | BLD2533-2489(98) | 10根 |  |
| 195 | 风机皮带 | BLD1644-1600(83) | 10根 |  |
| 196 | 风机皮带 | BLD2051-2007（79） | 10根 |  |
| 197 | 风机皮带 | BH94 | 10根 |  |
| 198 | 风机皮带 | B1422 | 10根 |  |
| 199 | 风机皮带 | A34（864） | 10根 |  |
| 200 | 台虎钳 |  | 1把 |  |
| 201 | 龙门钳 |  | 1把 |  |
| 202 | 护目镜 |  | 5把 |  |
| 203 | 内六角螺杆 | M10x100 | 10根 |  |
| 204 | 丝锥（带绞手） |  | 10个 |  |
| 205 | 管道疏通器 |  | 2套 |  |
| 206 | 手提式工具箱 | 430x230x200 | 4套 |  |
| 207 | 橡塑柄螺丝批 | 十字3x100 | 4把 |  |
| 208 | 橡塑柄螺丝批 | 一字3x100 | 4把 |  |
| 209 | 橡塑柄螺丝批 | 十字5x150 | 4把 |  |
| 210 | 橡塑柄螺丝批 | 一字5x150 | 4把 |  |
| 211 | 活扳手 | 200 | 4把 |  |
| 212 | 管钳 | 250 | 4把 |  |
| 213 | 尖嘴钳 | 150 | 4把 |  |
| 214 | 斜口钳 | 150 | 4把 |  |
| 215 | 钢丝钳 | 175 | 4把 |  |
| 216 | 剥线钳 | 175 | 4把 |  |
| 217 | 钢卷尺 | 5m | 4卷 |  |
| 218 | 手锤 | 1P | 4把 |  |
| 219 | 美工刀 | 加强型 | 4把 |  |
| 220 | 试电笔 | 65型 | 4支 |  |
| 221 | 手电筒 | LED充电式 | 4个 |  |
| 222 | 万用表 | 测温数显示 | 4个 |  |

服务要求：

- 1.快速响应与现场服务

- 接到送货等信息后，技术服务人员须在6小时内到达现场进行服务。

- 2.备用周转件服务

- 对于不能现场解决的问题，须根据实际工作需求8小时内提供备用件。

- 3.由于使用后勤耗材造成的损害，由公司负责解决。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

10、产品质量及货源保证书

11、售后服务承诺书

12、产品说明书或产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

13、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

14、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。

15、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：主要表格格式

附件3-1：                               报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、            培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

附件3-2：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件3-4：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。