附件1：

试剂及耗材清单表

| 试剂及耗材名称 | 规格 | 配置及需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取卵针 | 外径17G | 单腔和双腔 |  |
| 移植管 |  | 超软头，管长23cm，套芯长17.5cm |  |
| 工授精管 |  |  |  |
| 圆底试管 | 14ml、5ml | 单包装 |  |
| 培养皿 | 35*10mm、100*20mm、50*9mm |  |  |
| 移植皿 |  |  |  |
| 移液管 | 10ml、5ml、1-2ml | 其中1-2ml要求单包装 |  |
| 四孔板 | 4个包装 |  |  |
| 巴斯吸管 | 9inch | 带棉塞 |  |
| 胚胎冷冻麦管 |  | 含麦管塞 |  |
| 玻璃化冷冻载体 |  | 五种颜色 |  |
| 冷冻管储存架 |  |  |  |
| 显微注射针 | 30。 |  |  |
| 显微持卵针 | 30。 |  |  |
| 灭菌手套 |  | 无滑石粉 |  |
| 精液采集器 | MeleFree SCD-1 |  |  |
| 棉签 | 5支/包 | 长细头 |  |
| 配子缓冲液 | 50ml |  |  |
| 卵泡冲洗液 | 100ml |  |  |
| 受精培养液 | 20ml |  |  |
| 培养油 | 50ml |  |  |
| 卵裂培养液 | 20ml |  |  |
| 囊胚培养液 | 20ml |  |  |
| 卵裂冷冻液 |  |  |  |
| 卵裂解冻液 |  |  |  |
| 囊胚玻璃化冷冻液 |  |  |  |
| 囊胚玻璃化解冻液 |  |  |  |
| 透明质酸酶 |  |  |  |
| 精子制动液 |  |  |  |
| 极体活检针 |  |  |  |
| 分裂球吸取针 |  |  |  |
| 睾丸穿刺取精针 |  |  |  |
| 精子冷冻缓冲液 |  |  |  |
| 精子培养液 | 50ml |  |  |
| 精子梯度离心液 | 20ml*2 | 套装 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件2：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件3：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件4：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。