附件1：

品目、配置及报价表

第一包：药架等

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 描 述 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（注明材质、售后服务等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库架 | 1m×0.6m×2m | 2 | 组 | （三层底层1m） |  |  |  |
| 2 | 药架 | 1m×1m×2m | 7 | 组 | （双向） |  |  |  |
| 3 | 药架 | 0.9m×1m×2m | 5 | 组 | （双向） |  |  |  |
| 4 | 库架 | 1m×1.2m×2m | 6 | 组 | （双向、3层高，底层1m） |  |  |  |
| 5 | 药架 | 0.8m×0.5m×2m | 5 | 组 |  |  |  |  |
| 6 | 垛架 | 1m×0.6m | 3 | 组 |  |  |  |  |
| 7 | 高调剂台 | 1.8m×0.6m×2m | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 8 | 调配桌 | 1.6m×0.5m×0.9m | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 9 | 调配桌 | 2m×0.5m×0.9m | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 10 | 摆药台 | 1*0.4*0.9 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 11 | 发药台 | 1*0.3*0.9 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 12 | 药架 | 0.8m×1m×2m | 3 | 组 | （双向） |  |  |  |
| 13 | 药架 | 1m×0.5m×2m | 4 | 组 |  |  |  |  |
| 14 | 药架 | 0.8m×0.5m×2m | 1 | 组 | (单向) |  |  |  |
| 15 | 库架 | 1m×0.6m×2m | 1 | 组 | （三层底层1m） |  |  |  |

第二包：实验台等（具体安装位置见附件5：实验台分布图）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 描 述 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（注明材质、售后服务等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采血室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采血台 | 1400*750*850 | 台 | 4 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 | 铝木结构 |  |  |  |
| 临检室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 1400*750*850 | 台 | 8 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | 洗涤台 | 1500*600*850 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 | PP一体成型，三联水嘴 |  |  |  |
| 生化室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | 宽边台 | 2500*1000*850 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 边 台 | 4000*750*850 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 | PP一体成型，三联水嘴 |  |  |  |
| 3 | 抽风罩 | 500*500 | 台 | 2 | 全304不锈钢结构，带排风系统 |  |  |  |
| HIV污染区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 2500*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 | PP一体成型，三联水嘴 |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3600*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | 边 台 | 2100*750*850 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 微量元素室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 5600*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 3 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 | PP一体成型，三联水嘴 |  |  |  |
| 4 | 边 台 | 3100*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 5 | 抽风罩 | 500*500 | 台 | 2 | 全304不锈钢结构，带排风系统 |  |  |  |
| 6 | 紧急洗眼器 |  | 台 | 1 | 桌上型紧急洗眼器 |  |  |  |
| 微生物室清洁区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文件柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 铝木结构 |  |  |  |
| 微生物室半污染区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 边 台 | 2300*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 5 | 边 台 | 2100*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 9 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 3 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 13 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |  |  |  |
| 14 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |  |  |  |
| 微生物室污染区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 边 台 | 6000*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 5 | 边 台 | 4000*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 9 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 血库配血室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3300*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 血库发血室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3300*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 电化学室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3500*1000*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | 边 台 | 4000*1000*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤台 | 1300*750*850 | 台 | 1 | 钢木结构、13mm厚千思板台面 |  |  |  |
| 2 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 | PP一体成型，三联水嘴 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件2：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件3：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件4：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。