附件1：采购品目、配置及功能需求

| 项目名称 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂（蛋白系列） | G-Mop | 瑞典Vitrolife、cook | 125ml | 瓶 | 5 |
|  | G-IVF |  | 60ml | 瓶 | 5 |
|  | G-1 |  | 30ml | 瓶 | 5 |
|  | G-2 |  | 30ml | 瓶 | 5 |
|  | HAS-solution |  | 10ml | 瓶 | 5 |
| 显微操作培养液 | 精子制动剂 |  | 0.1ml×5 | 盒 | 5 |
|  | GAMETE-30 |  | 30ml | 瓶 | 5 |
| 胚胎冷冻液 | FREEZE-KITI |  | 4×10ml | 盒 | 5 |
| 胚胎解冻液 | THAW-KITI |  | 4×10ml | 盒 | 5 |
| 矿物油 | OVOIL-100 |  | 100ml | 瓶 | 5 |
|  | HMG促排卵试剂 | 丽珠、雪兰诺 |  | 盒 | 30 |
|  | 人绒毛促性腺激素 |  |  | 瓶 | 30 |
| 耗材 | 显微注射针、持卵针 | BD、cook、ccd |  | 根 | 120 |
|  | 巴氏吸管 |  |  | 支 | 700 |
|  | 培养皿 |  | 35×10mm | 个 | 600 |
|  | 四孔培养板 |  |  | 个 | 50 |
|  | 冻存管 |  |  | 个 | 200 |
|  | 胚胎冷冻麦管 |  |  | 支 | 100 |
|  | 玻璃化冷冻麦管 |  |  | 支 | 60 |
| 实验动物专用 | 昆明小白鼠 |  |  | 只 | 160 |
|  | 饲养槽（套）含饮水器 |  |  | 套 | 10 |
|  | 垫料 |  |  | 袋 | 4 |
|  | 小白鼠用颗粒料 |  |  | 公斤 | 100 |

附件2：报价一览表

| 序号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 报 价 （单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。