附件1：

品目、配置及技术性能

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 各组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件一：

品目、配置及技术参数

| 序号 |  | 名 称 |  | 配置及技术性能要求 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 负压吸引器 |  | - 设备用途说明：适用生殖中心等类似实验室。 - 主要技术参数及配置： 2.1用脚来简单控制空气螺线管,操作安全。 2.2真空调节范围:≥0-400mm Hg。 2.3具有防止流体物质倒流入主机真空泵内设计。 2.4符合BS 5724 Class I,CE和UL安全标准。 2.5通过CE或FDA质量认证。 2.6请提供配置清单，注明标配件、选配件，成交价。 |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 2 |  | 倒置显微镜 |  | *1、原装进口。 2、设备用途说明：主要用于对动植物各类组织结构的细节观察，对物质结构变性过程的分析。 3、主要技术参数及配置： 3.1柯勒照明系统. *3.2聚光镜要求：NA≥ 0.45，同时保证WD≥40mm聚光镜; 3.2物镜： *3.2.1霍夫曼物镜4x *3.2.2霍夫曼物镜10x *3.2.3霍夫曼物镜40x *3.3透射光照明: LED或卤素灯照明4.8配套原装进口恒温热台（玻璃） 3.4人体工程双目观察筒; *3.5目镜：10x，视野范围≥20mm; 3.6请提供配置清单，注明标配件、选配件价格。 |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 3 |  | 三筒研究级显微镜 |  | *1、原装进口（提供证明文件）。 2、设备用途：适用于细菌和真菌等涂片染色观察，大肠杆菌在油镜下清晰成像以及对动植物各类组织结构的细节观察，对物质结构变性过程的分析 3、主要技术参数及配置： 3.1 光学系统：无限远光学校正系统； 3.2照明系统： 3.2.1内装式透射光柯勒照明器； *3.2.2 ≥12V100W卤素灯； 3.3物镜转盘：可交换的≥6孔物镜转盘； 3.4物镜： *3.4.1 平场消色差物镜； 3.4.2 4x 3.4.3 10x 3.4.4 20x 3.4.5 40x 3.4.6 100x 3.5观察镜筒： 3.5.1 宽视野三目观察筒； 屈光度可调； 3.5.2视场数≥25： 3.5.3倾角30度 3.6目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥25； 3.7请提供配置清单，注明标配件、选配件，成交价。 |  | 2 |  |  | 套 |  |
| 4 |  | 全自动电化学发光分析仪 |  | *1、整机原装进口（提供证明文件）。 2、设备用途说明：要求适用于可检测甲状腺功能、激素、肿瘤标志物、心肌标志物、传染病指标等多个项目 3、主要技术参数及配置 3.1检测原理：化学发光技术或电化学发光技术； 3.2检测速度≥80测试/小时； 3.3样品位≥30个； 3.4试剂位≥16个； *3.5检测项目包括甲状腺功能、激素、肿瘤标志物、心肌标志物、传染病指标等多个项目，必须包括β-HCG、胰岛素、C-肽、NSE、CYFRA21-1，CA724、肌钙蛋白T等项目； 3.6操作系统：中文界面操作系统，带触摸屏显示器。 3.7请提供配置清单，注明标配件、选配件，提供所有检测项目的注册证及试剂成交价。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 染色体核型分析软件及ccd |  | 1、功能要求：适用于人类、动物、植物等生物遗传学领域。 2、主要技术参数及配置： 2.1软件支持BMP、TIF、TIFF、JPG、JPE、DBD、MDB、Image、VTI等任何方式的图像文件； 2.2软件预装了人类、大型鼠、小鼠、羊、鸡、牛的染色体分析模块，可创建新的物组； 2.3软件预装了人类G Band、Q Band和R Band的自动分类标准，可装建新的标准或修改； 2.4能对染色体图像进行亮度、对比度、伽码值、锐化等图像处理功能； 2.5智能化，模糊化识别染色体（即不会把细胞核和杂质识别成染色体）； 2.6能提供人类（G400,G550,G800）国际标准模式图，可以添加新的染色体模式图； 2.7能完成染色体图像的拼接功能； 2.8所有技术参数设置自动完成记忆功能； 2.9内置染色体图文数据库，有三种模式： 2.10能单独将染色体报告保存为*.JPG的图片格式,可以进行医院局域网络共享，也可以通过电子邮件把数据结果传送给专家。 2.11数字摄像系统： 2.11.1分辨率: 1392x1040； 2.11.2输出方式: 1394B； 2.11.3CCD光学尺寸: 2/3"； 2.11.4彩色/黑白； 2.11.51倍的摄像接口； 2.12请提供配置清单，注明标配件、选配件，成交价。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 | 恒温金属浴 |  | 1、功能要求：适用于实验室PCR试管加热。 2、主要技术参数及配置： 2,1微电脑数显控制温度。 2.2 同时显示设置温度和即时温度。 2.3 金属模块可方便更换，便于清洁、消毒和适用各种试管。 2.4温度范围: 室温+5℃ ~ 100℃ 2.5升温时间: ≤20 分钟（从室温+5℃升至100℃） 2.6降温时间 ≤50 分钟（从100℃降至 室温+5℃） 2.7控温精度: ≤ ±0.5 ℃ 2.8输入功率: ≥300W 2.9请提供配置清单，注明标配件、选配件，成交价。 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |