附件一：

四川省妇幼保健院   四川省妇女儿童医院

128排CT、方舱CT电缆改造项目

市场调研要求

一、项目概述

1、名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院128排CT、方舱CT电缆改造项目

2、项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3、概况：为满足新购的医用设备128排CT和方舱CT用电要求，需对部分电缆改造，改造后用电应满足新设备的使用要求，保障新设备使用安全。

二、施工原则

1、符合《建筑安装工程施工及验收规范》GB50166-2007；

2、符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

3、施工以节约为原则，同时要便于实施；

4、施工组织设计须具有实施可行性，不得影响现有业务的开展；

5、建筑材料选材节能、减排、环保的原则；

6、坚持以人为本的原则。

## 附件二：

## 报价一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：                       包号：

| 名 称 | 报价 | 工期（服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

附件:三

业绩证明表

|  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件四：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件五：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。