附件1

**晋阳院区应急用电安全检测服务项目采购要求**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院晋阳院区应急用电安全检测服务项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号 。

3.招标需求概况：根据四川省卫生健康委员会办公室关于转发《国家卫生健康委医政医管局关于加强医疗机构应急用电管理保障患者安全的通知》，后勤保障部拟定第三方检测公司对我院电路进行满负荷检测，测试我院实际用电情况，对我院备供电源扩容提出建议，测试备供电缆是否满足供电需求，测试确认是否需要更换，并出具检测报告。其中为进一步提高市电备供电源的稳定性和可靠性，分别对每台变压器的运行及各回路进行满负荷检测，获得实际用电的负荷的真实数据。摸清院区用电的真实情况，进而对院区供电进行系统性、综合性评价，测试高压进线侧满负荷状态下的电流、电压。测试低压出线侧满负荷状态下的电流、电压。提出优化改造方案。

**二、测试依据**

1.《电气设备交接试验标准GB50150-2016》

2.《电气装置工程施工及验收规范》；

3.国家电网公司配电网工程典型设计（2016年版）；

4.电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GBS0171－92）；

5.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169—92）；

6.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168—92）；

7.电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GBSOl50—91）；

8.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJl49—90）；

9.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ147—90）；

10.电气装置安装工程电力变压器、[油浸电抗器](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B9%E6%B5%B8%E7%94%B5%E6%8A%97%E5%99%A8/7537769)、互感器施工及验收规范（GBJl48—90）；

11.国家现行的建筑设计规范以及标准；

**三、本工程要求**

（一）本项目为总价包干服务，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

**（二）单位要求**

1.具有独立法人资格、并具有独立承担民事责任的能力；

2.信誉要求：没有处于投标禁入期内；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.财务要求：近3年无亏损，具有良好的财务能力。比选申请人应提交经会计师事务所或审计机构审计的最近3个年度（2018年、2019年、2020年）的财务审计报告；

4.参加本次比选活动近三年内，经营活动中没有违法记录；

5.具有有效的四级承装、四级承修、四级承试电力设施许可证；

6.具备在本单位购买半年以上社保且具有《高压电工证》或《电工进网作业许可证》的技术人员；

7.本项目不接受联合体参选。

**（三）价格要求**

1.报价组成：人工费、材料费、检测机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及等未完成本项目所需的一切费用组成的固定总价；

2.合同签定方式：总价包干。

**四、服务要求**

1.服务周期：本项目服务期不得大于30个日历天，超过本周期要求，比选申请无效。

2.规范要求：本项目电力检测应符合下列要求：

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016以及国家现行规范及地方、行业相关标准。

3.验收要求：满足比选人要求

**五、其他事项**

有意愿参加比选并符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：65978223。

**附件2主要表格**

## 报价一览表

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **报价** | **服务期** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **报价合计：小写： 大写：** | | | |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，报价包含所有服务内容包括但不限于包含人工、管理、材料及税收等完成项目的所有费用。

2. 以上表格如不能完全表达清楚比选申请人认为必要的费用明细，比选申请人可自行补充。

比选申请人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

综合评分明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 评审分类 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 比选报价30% | 经济类 | 30分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×分值×100 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案40% | 技术类 | 40分 | 1．根据比选申请人对项目及背景的理解和认识，对服务项目现场情况的认知程度进行综合评价，各方面理解充分的得15分；稍有欠缺一项按5分一个梯度扣分；扣完为止。  2.根据比选申请人的服务方案及保证措施是否完善、详细、可行、有效，具有可操作性及重要工作措施是否明确、详尽、合理作为评审依据，服务方案及保证措施完善、详细、可行、有效，具有可操作性及重要工作措施明确、详尽、合理的得15分；稍有欠缺的按5分一个梯度扣分；扣完为止。  3. 根据比选申请人的管理制度及内部质量控制情况进行评审，内部管理制度完善、质量控制制度完善、可执行、合理的得10分；稍有欠缺的按3分一个梯度扣分；扣完为止。 | 根据项目实施方案及相应的服务方案评定。 |
| 3 | 人员配置12% | 其他类 | 12分 | 根据企业针对本项目的人员配置、技术水平等综合评定，项目负责人具备电气相关专业高级职称的得9分；电气相关专业中级职称得5分；无不得分（不重复计分）。项目负责人具备注册建造师资格的得3分，无不得分。建造师专业为机电工程。 | 以响应文件为准，提供证明材料。 |
| 4 | 合同执行能力10% | 其他类 | 10分 | 比选申请人每具有一个类似项目业绩得1分，最多得10分，无不得分。类似业绩是指：电气设施检测或电气设备检测或电路检测或电气工程施工。 | 以可查询到相关内容的中标通知书或合同为准 |
| 5 | 售后服务方案6% | 其他类 | 6分 | 根据比选申请人提供的售后服务方案及承诺对比选人的有利性，可操作性及全面详细等综合评定,第一名得6分；第二名得4分；第三名得2分；；以后名次及未编制不得分。 | 以响应文件为准 |
| 4 | 比选申请文件规范性2% | 其他类 | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏离差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直到该项值扣完为止。 | 根据响应文件编制情况评定。 |

文件装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、四级承装、四级承修、四级承试电力设施许可证；

6、本项目不接受联合体参选。

7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

8、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

9、检测规范或标准名称

10、售后服务承诺书

11、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，）。

12、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3 反商业贿赂承诺书**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证比选申请人做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他相互串通报价，损害贵院的合法权益；

2、不与比选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向比选人或者评审委员会成员行贿的手段谋取中选；

4、比选报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）