**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 简易要求 |
| 1 | 产床 | 康辉DH-C101B01、太仓康辉DH-C101A04 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 房间 | 故障现象 |
| 隔离间 | 1.右床栏不能放下2.左床栏上的电源开关、坐板开关按钮不能操作 |
| 分娩2间 | 1.左脚蹬不能收回2.左右脚蹬不能放平3.左侧床栏不能锁定 |
| 水中分娩1间 | 1.床身不能升降2.头部不能升降3.坐板不能升降4.左抓手不能锁定5.左右床栏不能固定 |
| 水中分娩2间 | 1.左床栏不能锁定2.右床栏不能锁定3.左右脚蹬不能放平 |
| 水中分娩3间 | 1.左床栏不能锁定2.左抓手卡死3.右抓手不能锁定4.右床栏不能锁定5.左右脚蹬不能放平 |
|  | 4套床垫皮垫 |
|  | 2个背板床垫更换 |

 |

**具体产床故障情况可联系：18180779339陈老师，也可到现场进行检测定价。**

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。