**附件1**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简易要求 |
| 1 | 水平旋转仪 | 2台 | 1.水平状态转速符合100r/min±2r/min或180r/min±2r/min要求。  2.时间控制精度符合±1s/min要求。  3.数字化电子控制部件可预设RPR/TRUST和VDRL试验的固定反应程序。  4.水平样品托盘附有夹槽用于固定反应板，避免在旋转时反应板滑出水平旋转仪。  5.不使用旋钮式调节装置的水平旋转仪。 |
| 2 | 取血箱 | 18个 | 1.适用范围：2-8℃保存运输血液制品。  2.带温度显示器（镶嵌在外箱上）。  3.容积：12L左右。 |

**附件2**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他三甲医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。