**附件1**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 简易要求 |
| 1 | 喉镜镜筒+叶片 | 成人、小儿各规格可选。 |
| 2 | 复苏囊 | 成人、小儿各规格可选。 |
| 3 | 复苏板 | 抢救车配备。 |
| 4 | 转运急救包 | 带轮拉杆箱式，箱包可从拉杆上拆卸。 |
| 5 | 轮椅 | 用于门诊行动不便病人代步。 |
| 6 | 负压吸引器 | 连接病房设备带和重症监护室及手术室吊塔使用。 |
| 7 | 氧气流量表 | 连接病房设备带和重症监护室及手术室吊塔使用。 |
| 8 | 检查灯 | 冷光源，门诊检查用。 |
| 9 | 婴儿体重秤 | 用于测量新生儿体重，要求精度高。 |
| 10 | 成人体重秤 | 用于病房、门诊病人站立测量体重。 |
| 11 | 观片灯 | 用于门诊、医生办公室挂墙观看影像胶片。 |
| 12 | 转运心电监护仪 | 1.适用于成人、小儿。  2.支持3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏等参数监测。 |
| 13 | 电动吸痰器 | 手提式，用于吸痰和粘质分泌物。 |
| 14 | 不锈钢开口器 | / |
| 15 | 不锈钢开口器 | / |
| 16 | 不锈钢压舌板 | / |
| 17 | 不锈钢舌钳 | / |
| 18 | 不锈钢药膏罐 | / |

**附件2**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他三甲医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。