附件1

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

- 院内维修改造设计市场调研

- 项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（医院本部）、成都市金牛区抚琴西路338号（抚琴院区）、成都市双流区岐黄二路1515号（天府院区）。

3.概况：抚琴院区主体结构采用框架结构，于1996年投入使用；院本部现有业务用房建筑面积共计6.3万㎡，编制床位600张；天府国际生物城院区，规划用地面积约104亩，规划床位800张，总建筑面积约15万㎡。

4.设计专业包括：建筑工程、消防工程、安装工程（空调、照明、强弱电）、装饰工程等。

二、本工程要求

（一）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（二）单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2.具有独立法人资格，参与投标的投标人必须具有相关业绩及资质。

三、调研要求

1.设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

2.各潜在供应商提出本项目需具备资质的建议、报价方式等

四、设计依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《建筑地面设计规范》

16．《城市道路和建筑无障碍设计规范》

17.国家现行的建筑设计规范以及标准

五、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

六、设计要求

1.规划满足科室业务需求；

2.整个改造后采用的材料经济、适用、美观大方、耐久性，墙地面材料便于清洁；

3.标识系统简单、清晰、明白；

4.细节上做好安全措施设计，如：防撞条、防滑条，平层内避免阶梯和台阶，地面用防滑材料；

5.功能划分和设置满足正常业务需求；

6.增加人文需求：如加入病患、医护人员热水系统；

7.功能设计现代化：如宣传栏、告示等尽量采用电子屏幕，方便更换、更新；安置充足的自助缴费、挂号、打印报告单机器（多功能自助终端）；

8.满足病患就医隐私性；

9.改造设计施工图纸分别需符合医疗卫生行业要求，设计方案并出具效果图各4张；

10.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防、等项目的设计；

11.深度要求：满足施工需求；

12.施工图须满足报批报建要求且须通过专业审图机构审核并加盖审图章；

13.须编制设计概算。

七、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）。

联系电话：028-65978223。

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223。